## Slide 1
Tank
Reservoir
30 m
1 m
1 m
5 m
35 m
5 m
Tank Volume = 15 m3
Inlet pressure = 1 atm
Pipeline specs = 2-inch sch 40 (CS)
Find
Power requirements
Available NPSH
Differential pressure
3 m

## Slide 2
Chart: 
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5
Head m | 44.526 | 44.154 | 43.783 | 42.67 | 40.815 | 38.96 | 37.105 | 35.249 | 32.652 | 29.684
Efficiency % | 0 | 30 | 48.8 | 63.8 | 71.3 | 73.5 | 75 | 73.5 | 71.3 | 67.5
NPSHR m | 0.506 | 0.506 | 0.563 | 0.675 | 0.844 | 0.957 | 1.126 | 1.351 | 1.688 | 2.026

## Slide 3
Pump Curve
System Curve
Static Head
Friction Head
Total Head
BEP
Head
Flow
Typical Single Stage Pump Curve